医学模型和设备以解剖标本制作设备、

电子产品和影像器材、

建筑测量和机械工程设备、药用设备

招

标

文

件

永州职业技术学院

2011年 5月2日

文 件 目 录

第一章 投标邀请函…………………………………………………………………3

第二章 投标人须知前附表…………………………………………………………5

第三章 投标人须知…………………………………………………………………6

第四章 项目需求及技术参数………………………………………………………12

第五章 合同的主要条款……………………………………………………………22

第六章 投标文件的组成及格式……………………………………………………26

附件……………………………………………………………………………………29

第一章  公开招标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》等政府采购制度有关规定，按照政府采购公开 、公平、公正的原则，永州职业技术学院实验教学设备进行公开招标，欢迎具有独立法人资格、有本次招标项目设备经销权或代理权、具备履约能力的供应商前来投标。本次招标不接受选择性方案和选择性报价，投标人应对招标文件中规定的所投包整包报价。

一、项目名称：医学模型和设备及解剖标本制作设备和、电子产品和影像器材、建筑测量和机械工程设备、药用设备

二、招标货物名称、数量、交货时间及交货地点

（一）招标货物名称、数量、技术要求：见第四章

（二）交货时间：以签定合同时间为准

（三）交货地点：永州职业技术学相关实验室

三、购买招标文件时间

2011年 5 月 3 日至 5月 16 日，9：00--17：00。

五、购买招标文件地点及联系方式

地  址：永州市零陵区南津北路338号永州职业技术学院实验实训中心

电  话：0746- 6663067  6368716

联系人： 唐老师   钱老师

六、招标文件售价

招标文件工本费：人民币400元/套（招标文件售后不退）

七、投标保证金

五仟元人民币（投标时带现金，用信封装好）

八、开标时间、评标时间及地点

时间：  2011年5 月 16日 上午9：00（北京时间）

地点：永州职业技术学院四楼会议室

九、资质审查时间及地点

时间：开标前一个小时

地点：永州职业技术学院四楼会议室

十、投标资质要求

（一）工商营业执照副本（验原件交盖公章的有效复印件）

（二）税务登记证（验原件交盖公章的有效复印件）

（三）法定代表人证书或法人委托授权书（原件）

（四）组织机构代码证（验原件交盖公章的有效复印件）

(五) 注册资金人民币壹佰万元以上（含壹佰万元）

永州职业技术学院

2011年 5月 2 日

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 项目名称：实验教学设备 |
| 二 | 招标单位：永州职业技术学院 |
| 三 | 招标文件售价：人民币肆佰圆整（￥400.00元）/份，招标文件售后概不退还 |
| 四 | 投标保证金金额为人民币伍仟圆整（￥5000.00元）； 投标保证用现金把信封装好，中标后交计财处转为质保金，未中标当场退还 |
| 五 | 投标有效期：开标后90天 |
| 六 | 投标文件递交至：永州职业技术学院四楼会议室 投标截止时间：2011年5 月 16 日09:00 |
| 七 | 投标人准备的投标文件包含《报价文件》、《商务响应文件》和《技术响应文件》三部分，均一式伍份（正本1份、副本4份）。 |
| 八 | 开标时间：2011年5 月 16 日上午09:00 开标地点：永州职业技术学院四楼会议室 |
| 九 | 评标方法：综合评分法。 |
| 十 | 标前答疑：如投标人对招标文件有疑问或不清楚的，可在2011年5 月 13 日12:00前以书面形式告知招标单位。招标单位也将以书面形式及时告知各相关供应商。超过此期限，招标单位将不再接受和进行标前答疑。 |
| 十一 | 工期、交货及验收：中标人在合同签订后的20个工作日内，将货物送到采购单位指定地点，安装、调试交验完毕之后由采购单位统一出具质量验收报告。 |
| 十二 | 付款方式：本项目经学院相关部门验收合格后，2011年10月份之前支付总货款的60%，余款在2012年12月底前分期付清，验收不合格不支付任何货款。 |

第三章   投标人须知

A 　说　明

1、适用范围

1．1  本招标文件仅供本次招标使用。

2、定义

2．1  “招标人”系指永州职业技术学院。

2．2  “投标人”系指向招标人提交投标文件的设备制造商或代理商。

2．3  “货物”系指投标人按招标文件规定提供的设备以及其它有关技术资料和材料。

2．4  “服务”系指招标文件规定的由投标人承担的设备运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务以及其它使货物正常运转所需的服务。

3、合格的投标人

凡具有独立法人资格，在法律上和财务上独立，并独立于招标人，具备本招标文件规定的投标资质，有能力提供招标货物、工程和服务的设备制造商或代理商均为合格的投标人。

4、投标费用的承担

无论投标的结果如何，投标人需自行承担所有参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

5、招标文件的构成

5．1  招标文件由下述部份组成：

（1）投标邀请函；

（2）投标人须知前附表；

（3) 投标人须知；

（4）项目需求；

（5）合同的主要条款；

（6) 投标文件的组成及格式；

（7) 招标过程中发出的修正和补充文件（如果有的话）。

5．2  投标人应认真阅读招标文件中所有事项、条款、技术规范等。投标人没有按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应所带来的风险由投标人自己负责。

6、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面、传真、电报形式通知招标方，招标方会在投标截止期五(5)天以前对收到的对招标文件的澄清要求用书面、传真、电报作出答复（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7．1  如有需要，招标人可在投标截止期3天前，对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人。

7．2  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C  投标文件的编写

8、要求

投标人应仔细阅读“招标文件”中的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，保证所提供的全部资料真实可靠，并对“招标文件”作出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

9、投标文件的组成

9．1 投标文件由报价文件、商务响应文件和技术响应文件三部分组成。

9．2投标文件各部分的组成、格式及编制的要求详见本招标文件的第六章。

10、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式和要求”编制投标文件中的有关内容。

11、投标报价

11．1 投标报价为永州职业技术学院收货地点的价格，以人民币为结算单位。

11．2 投标人应按照招标文件附件中提供的“投标分项报价表”格式填写。如果“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，以“开标一览表”中的价格为准。如果“投标分项报价表”中的单价与总价有出入，以单价为准。唱标以总价为依据。

11．3 投标人应按上述条款的要求填写设备报价，此报价作为招标人评标标准。

11．4投标人报价要含设备安装调试费、运输费、质量检测费、施工费、及其他各种税费。

12、投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为投标文件的一部分。

12．1 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

12．2 投标人有能力履行招标文件中“技术要求”所规定的设备运输、安装调试、人员培训、售后服务和其它技术支持服务等。

12．3 投标人需提供三年内类似项目业绩。

13、证明货物和服务符合招标文件的规定

投标人应以货物名称（必须注明所投货物的品牌名称）、文字资料、图纸和数据证明其提供的货物和服务符合招标文件的规定，作为其投标文件的一部分。

13．1 货物的主要技术指标和性能的详细说明。

13．2 保证货物正常和连续运转期间所需的备件和专用工具清单，以及培训计划和售后服务计划。

14、投标保证金

14．1 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

14．2 投标人应向招标人提交相应的投标保证金。

14．3 投标保证金以现金形式交纳。

14．4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

14．5 未中标的投标方的投标保证金，招标人将按招标文件规定在投标有效期内予以退还，不计利息。

14．6 中标人的投标保证金，将在中标人签订合同后，自然转为中标履约保证金。

14．7 下列情况发生时，投标保证金将被没收：

a、投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

c、投标人有违法违纪行为给招标人造成损失的；

d、中标人在规定期限内未能签订合同的。

15、投标文件的签署及规定

15．1 投标文件正本一份和副本四份分别装订成册，分别密封，并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15．2 投标文件正本打印，副本可以复印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字，并加盖公章。授权代表须以书面形式出具“授权书”，并附在投标文件中。

15．3 投标人对投标文件所作的涂改或增删，须由投标文件签字人签字有效。

15.4 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

D  投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16．1 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封。

16．2 内外层信封均应注明投标系统、投标项目名称。内信封还应注明“正本”或“副本”，投标人名称、地址及联系方式。

16.3为方便开标唱标，投标方应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。

16．4 投标文件需由专人送交。投标人应将投标文件按上述规定进行密封和标记后，在投标截止时间前送交招标人。

16．5 招标人拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

E 中标原则：

17、开标：

17.1、招标人在规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加。

17.2、唱标结束后招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离，实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

18、中标原则：采用综合评标方法对投标方进行打分（百分制），分数最高者中标。该招标文件中标的物采取整体中标方式，具体为医学模型和解剖标本制作设备为一中标整体，电子产品和影像器材为一中标整体，建筑测量和机械工程设备为一中标整体。药用设备类为一中标整体，投标文件经资格性检查和符合性检查合格的要求前提下，评委按照招标文件中规定的各项因素对其进行评比、打分。评分按报价部分、商务部分及技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，总分为100分，评分方法的内容和标准如综合评分表所示：

18.1、报价部分：价格分占48%（以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准标/投标报价）×48）；

18.2、技术部分：技术指标分占40%（技术指标领先者为满分）；

18.3商务部分：响应标书程度、市场业绩、信誉质量、售后服务、承诺条件分等占12%

综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  |  | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  | 48 | 有效投标中最低报价(A)为48分，其他报价(B)的得分(C)计算公式：C=A/B×48 |
| 2 | 商 务 部 分 | 投标文 件制作 |  | 1 | 投标文件制作精美、组成格式完全符合招标文件规定的，计1分；基本符合，略有偏离的，计0.7～0.99分，主要内容齐全，但编排不合要求的，在0.3～0.69分之间计分。 |
|  |  | 付款响应 |  | 2 | 达到和优于招标文件要求的为2分；严重偏离的作无效投标处理（招标文件要求明显不合理的除外）。 |
|  |  | 工期响应 |  | 1 | 达到和优于招标文件要求的为1分；严重偏离的作无效投标处理（招标文件要求明显不合理的除外）。 |
|  |  | 同类业绩 |  | 1 | 投标人近三年内每提供1份20万元以上（含20万）的同类业绩的得0.2分，最多2分（提供中标通知书或合同复印件/影印件，原件备查，合同重要内容有涂改、遮盖或难以辨认的，将不予认可）。 |
|  |  | 产品认证 |  | 2 | 所投主要产品获得的权威机构的认证、奖励或荣誉最有价值的得2分，其它的投标人酌情给分。 |
|  |  | 培训承诺 |  | 1 | 比较最优的计1分，其它在0.2至0.99分间酌情计分。 |
|  |  | 售后服务 | 免费服务电话 | 1 | 制造商的免费服务电话，有计1分，无则为0分。 |
|  |  |  | 质保 期限 | 2 | 达到或优于招标文件要求的计2分，有负偏离但不严重的酌情减分（最低不低于1分），严重负偏离的为无效投标。具体年限以产品制造商承诺或制造商官方网站公布的为准。 |
|  |  |  | 维修 成本 | 1 | 项目质保期内/外维修成本，比较后最优的计1分，其它在0.5～0.99分间计分（依据：配件成本、上门或送修、食宿费用及其它）。 |
| 3 | 技术部分 | 技术指标参 数响应情况 |  | 40 | 根据投标方提供的产品技术资料对产品的数量、性能、质量、能耗、环保等指标进行比较后，综合评分。 |
|  |  |  |  |  | 基本响应的为36分，出现重大负偏离的为无效投标。 |
|  |  |  |  |  | 评委认定投标人投标产品重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加0.1分，一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的每有一项加0.05分，加分最多不超过4分。 |
|  |  |  |  |  | 投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，超过8项以上（含8项）或单项设备超过3项以上（含3项）的均为无效投标。 |
| 4 | 前四项合计 |  |  |  | 100 |

说明：

（1）对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准；

（2）评标时严格按照招标文件的要求和条件进行；

（3）评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明；

（4）如有评委对同一投标人的各项的评分均是最高或最低，必须向评标委员会作出解释；

（5）评标得分：评委按评分办法打分，得分求和后并按总得分从高到低依次排序（出现相同得分时，以价格部分分数高者优先）。

（6）评标各项打分因素投标人须提供相关有效的证明资料并作为投标文件的附件(如果有的话)，否则投标人自负后果。

（7）评标时,评标委员会成员写出评标记录，报价得分由招标人计算。

19、废标原则：

19.1、超过投标时间到达现场的；

19.2、没有交投标保证金的；

19.3、投标文件与招标文件不符的；

19.4、没有按规定密封投标文件的；

20、中标通知：

20.1、 确定出中标人后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

20.2、 《中标通知书》将作为合同组成部份和签订合同的依据。

21、签订合同

21．1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

21．2 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订购销合同的依据。

22、付款方式：在全部货物验收合格后， 2011年10月份之前支付总货款的60%，余款在2012年12月底前分期付清，验收不合格不支付任何货款。

第四章  项目需求

- 招标项目内容、货物清单、技术要求

项目一：解剖标本制作设备和医学模型等

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰柜 | 国产；总容积：530L；冷冻能力：32Kg/24h；额定耗电量：2Kwh/24h；制冷剂：255G；额定电压/频率：220V/50Hz；额定输入功率：310W；外形尺寸：1804×700×825mm | 1台 |
| 2 | 有机玻璃热弯机 | 1、规格（长宽高）：2280*600*1000mm；加工长度：1800mm；额定电压：220v/50HZ。 2、数码操作，手动、自动状态两用。 3、可根据板材厚度和受热属性，设定时间、角度，到时自动折弯成型。 | 1台 |
| 3 | 推台锯/4米推台锯 | 国产 工作形式 ：手动；电机功率 ：2.2（kw） 外形尺寸 ：4000*1600*800（mm） ；最大加工长度 2440（mm）； 最大加工厚度 80（mm）；最大加工宽度 1200（mm）； 重量 300（kg） | 1台 |
| 4 | 平面砂带机 | 电源电压：380V，砂带线速度：18（m/s）；砂带宽度：220mm，砂带周长1520mm，输入功率：1500w，输出功率：1500w；工作台尺寸：810*240，砂带规格：1520*200；可用于各种材质工件的平面，端面的砂光拉丝处理。 | 1台 |
| 5 | 股静穿刺模型 （小儿） | 1、骨穿刺练习： （1）体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 ·骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出。 （2）皮肤、骨可更换。 2、 股静脉穿刺练习： （1）可触及的股动脉搏动；有明显的落空感及静脉回流、确定深静脉穿刺插入的正确位置。 （2）注射部位模块可更换。 其它附件配置：穿刺针、可调节输液架、输液袋、一次性防水尘布、豪华便携式铝塑箱等。 | 8 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 股静穿刺模型 （成人） | 1、骨穿刺练习： （1）体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 ·骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出。 （2）皮肤、骨可更换。 2、 股静脉穿刺练习： （1）可触及的股动脉搏动；有明显的落空感及静脉回流、确定深静脉穿刺插入的正确位置。 （2）注射部位模块可更换。 其它附件配置：穿刺针、可调节输液架、输液袋、一次性防水尘布、豪华便携式铝塑箱等。 | 8个 |
| 7 | 透明导尿模型（男性） | 1、外部生殖器官造型逼真、手感真实。 2、可通过透明的耻骨部观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3、 插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4、练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5、可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现三个弯曲三个狭窄。 6、导管正确插入后，“尿液”才会流出。 其他附件配置： 一次性防水尘布、豪华便携式铝塑箱。 | 4个 |
| 8 | 透明导尿模型（女性） | 1、生殖器官逼真，小阴唇可分开。暴露尿道口与阴道。 2、可通过透明的耻骨部观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4、练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5、可以使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。 6、导管正确插入后，“尿液”才会流出。 其他附件配置：一次性防水尘布、豪华便携式铝塑箱。 | 4 |
| 9 | 乳房模型 | 进口优质热塑混合胶材料 右侧乳房 1、乳房癌：位于乳房外上方象限、质地硬、固定、表面不规则、约3cm大小。 2、乳房纤维腺瘤：位于乳房内上方象限、质地硬、似橡皮感觉，可移动。 | 10 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、乳腺小叶增生：位于乳房内下方象限，实质性感觉，表面呈小结节状。 左侧乳房 4、乳房纤维腺瘤：位于乳房外上方象限，质地硬，可移动。 5、乳腺管瘤：位于乳头周围乳晕深面，大小不等分散肿块，质地稍软，可移动。 |  |
| 10 | 高级满月婴儿模型（柔软型，女婴） | 1、模型由进口软PVC材料经模具浇模而成； 2、形象逼真、操作真实、结构合理； 3、用于医学院校的助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用； 4、作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理等训练和示教工具； 5、自然大，高52cm，宽19cm，厚11.5cm | 5 |
| 11 | 高级满月婴儿模型（柔软型，男婴） | 1、模型由进口软PVC材料经模具浇模而成； 2、形象逼真、操作真实、结构合理； 3、用于医学院校的助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用； 4、作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理等训练和示教工具； 5、自然大，高52cm，宽19cm，厚11.5cm | 5 |
| 12 | 布娃娃（高50cm） | 硅胶头，有脐带，四肢和躯干采用软质材料制成，可折叠 | 10 |
| 13 | 婴儿培养箱 | 国产 1、基本配置：主机（含恒温罩、控制仪、婴儿床），输液架，床垫，机脚； 2、选配黄疸治疗仪、升降机柜、称重配置； 3、主要技术要求：工作电源：AC220V/ 50HZ输入功率：600VA 控温方式：箱温控制控温范围：25℃~37℃温度可变性：≤0.5℃温度一致性：≤0.8℃ 婴儿床倾斜角度：±50无级可调婴儿舱内噪声：≤55dB（A）故障报警：超温、偏差、传感器、风机、断电等 使用环境要求：环境温度：20℃~30℃（设置温度应至少高于环境温度3℃以上）环境风速：≤0.3m/s 物理尺寸：1085mm×640mm×1110mm | 1 |
| 14 | 新生儿电子称（托盘） | 产品越大量程:20KG/5G；分度值：5G 误差：0.2% 产品尺寸:54.5x33x14.5CM；托盘尺寸：55X28X7cm；LCD液晶显示 ；自动记忆上次称重数值；ABS塑胶面 | 1台 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
|  |  | 壳；4节五号(AA)电池；三个按键：ON/OFF，MODEL，MEM；性能稳定，耐震动，零点跟踪，自动关机，单位置换等功能。 |  |
| 15 | 人体称 | 供成人秤量使用，并附身长计供测人体身高，LCD/LED显示交直流两用；承重板面积：37.5×27.5cm； 物理尺寸：53.5×27.5×94cm； 身长器测量范围（分度值为0.5cm）：70-190cm； 最大秤量：200kg；最小分度值：100g； | 1台 |
| 16 | 双层大治疗车 | 不锈钢 80*150*70(带刹车) 配置四个优质静音耐磨万向脚轮，推动轻松灵活 | 4台 |
| 17 | 不锈钢氧气瓶推车 | 规格cm：140X48X95 | 4个 |
| 18 | 卡尺 | 0-150 | 3个 |

项目二：电子产品以及影像器材

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVD光碟 |  | 200个 |
| 2 | 触摸屏一体机 | 输入设备：推荐使用具有防尘、防水、防暴、耐油污、免费维护，使用寿命7年以上的触摸屏 显示器：19寸液晶 软件运行环境：windowsXP 机柜：全钢2mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，能防锈、防磁、防静电 主机配置：推荐使用酷睿双核2.0以上、2G内存、500G硬盘、DVD光驱 物理尺寸：高120cm 宽42cm 深25cm | 4台 |
| 3 | 移动式多媒体 | 1、教育会议型投影仪：投影亮度：3600流明 ；3D投影：不支持 ；标准分辨率：1024×768 ；投影对比度:2500:1；投影距离：0.762-7.62米；调整功能：梯形校正:最大±30度；投影镜头：手动聚焦/手动变焦；变焦比：1.3倍手动变焦；灯泡类型：超高压汞灯；灯泡功率：210W；灯泡寿命：6000小时； 2、笔记本电脑：屏幕尺寸：13.3英寸 1366×768 处理器型：Intel 酷睿i3 390M ；处理器主：2.66GHz 内存容量：2GB DDR3 1066MHz；硬盘容量：500GB 7200转，SATA | 2套 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 4 | 激光打印片 | 柯达 14*17英寸，每盒内有4小盒，每小盒125张 | 1盒 |
| 5 | 投影机灯泡 | 配三菱MITSUBISHI X490U投影机用 | 2个 |
| 6 | 三联观片灯 | 普世牌，医用，三联，铝合金型材整体成型，进口有机玻璃，用滚珠夹片，105*10*50cm(长*厚*高) | 8个 |

项目三：建筑测量设备和机械工程设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通水准仪 | 每公里往返测量标准偏差：≤3mm；成像：正像 放大倍率：30×；有效孔径：42mm 视场角： 1°26′ 另外送支架等必备用具，含技术培训 | 6台 |
| 2 | 自动安平水准仪 | 每公里往返测量标准偏差：≤1.5mm；成像：正像 放大倍率：32×；有效孔径：38mm 视场角： 1°20′ 另外送支架等必备用具，含技术培训 | 6台 |
| 3 | 光学经纬仪 | 测角精度：一测回水平方向标准误差 ≤6″ 一测回垂直方向望远镜标准误差 ≤9″ 成像：正像；放大倍率：30× 有效孔径：36mm；分辨率：4.5" 视场角： 1°30′；最短视距：2m 另外送支架等必备用具，含技术培训 | 4台 |
| 4 | 电子经纬仪 | 测角精度：2"；测角方式：绝对编码式 成像：正像；放大倍率：30× 有效孔径：45mm；分辨率：3" 视场角： 1°30′；最短视距：1.4m 自动垂直补偿器：液体±4′水泡±3′ 对中器：激光对中 另外送支架等必备用具，含技术培训 | 4台 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 5 | 全站仪 | 测角精度：2"；测距精度：±2+2ppm 测距时间：精测0.8秒，跟踪0.5秒 放大倍率：30×；免棱镜：350m 测角方式：绝对编码式；有效孔径：45mm 分辨率：3"；视场角： 1°30′ 最小对焦距离：1m；对中器：激光对中 送支架等必备用具含技术培训 参考选用科力达KTS-442R型产品 | 3台 |
| 6 | 测距仪 | 测量范围：0.05m-60m；测量精度：+/-2mm 激光级别：2级；最小显示：1mm 激光类型：635纳米 送支架等必备用具含技术培训 | 4台 |
| 7 | 垂准仪 | 精度：1/4万；测程：120m 一体化机身，性能稳定可靠，体积小、重量轻、耐震动 送支架等必备用具含技术培训 | 4台 |
| 8 | 对讲机 | 输出功率： ≤5(W) 参考距离： 5～8(公里) | 10个 |
| 9 | 绘图桌椅 | 长度：1100cm左右 宽度：900cm左右 钢架构牢固、质地较厚 台面高度可升降 | 50套 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 可编程控制器实训 装置 | 一、技术要求： 1．电源、仪表： 交流电源：三相四线380V交流电源，配钥匙开关和急停开关，三相同轴自偶调压器及告警复位。直流电源：直流电压，0～15V可调输出；直流电流，0～20mA可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程0～200V、输入阻抗为10MΩ、精度0.5级，电流表量程0～200mA、精度0.5级。 2．智能考核记录仪： 要求具有设定时间、定时报警、定时切断电源、自动记录由于接线或操作错误的次数等功能。 3．软件：STEP7 Micro WIN编程软件、仿真实训教学软件、教学软件。 4．主机模块：CPU224 PLC（AC/DC/RELAY）主机，集成数字量I/O（14路数字量输入/10路数字量输出）、RS-485通信口、6路高速计数器；EM235模拟量模块，集成模拟量I/O（4路模拟量输入/1路模拟量输出）；含有PPI通信；配套PC/PPI编程电缆。 5. 变频器模块：MM420变频器，功率0.37kW，带有RS485通信接口及BOP操作面板。 6. 三相电机；不锈钢导轨，同心度不超过±5丝；欧姆龙1024光电编码器；五位数显转速表，显示当前转速；具有电压反馈信号；同时设有光电编码信号输出，包括A、B两个通道；能够完成各种速度开/闭环及定位实训。 7. 实训桌：双层亚光喷塑结构，桌面为高密度板，设有带锁抽屉，方便放置资料。 8. 实训台要求全部采用模块式结构，铁质结构，凹字烂板工艺，强弱电分开设计等。 二、必选实训项目 基础实训项目：数码显示控制、5. 抢答器控制、音乐喷泉控制、十字路口交通灯控制、自动送料装车系统控制、四节传送带控制、装配流水线控制、自控成型机控制、机械手控制控制、三层电梯控制、直线运动位置检测、定位控制、步进电机运动控制、直流电机控制（模拟量控制）、温度控制（模拟量控制）。 综合实训项目：变频器控制电机正反转、多段速度选择变频调速、变频器无级调速、外部模拟量（电压/电流）方式的变频调速控制、瞬时停电起动控制、PID变频调速控制、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制、基于PLC数字量方式多段速控制、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制。 三、参考选用西门子THPFSM-1型产品 | 1套 |

项目四：药用设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型微滤MF/超滤UF系统 | 样品杯电子秤称重系统、二级蠕动泵，最大流量2L/分钟 管路：卫生型耐用进口硅胶管，连接均为卫生接口，并在上下端配套截止阀，匹配0.1平方米盒式平板膜。 阀门：医药级卫生隔膜阀，1.5英寸及0.5英寸卫生接口压力表：隔膜式卫生型压力表2个，接口，测量范围0－4公斤，1.5英寸卫生接口； 内部充甘油防止表针颤抖 循环流量计、温度传感器 微滤/超滤膜： 0.1平方米盒式平板膜 同时附带三种材质的盒式平板膜： Biomax（聚醚砜）系列：5K、8K、10K、30K、50K、100K、300K、500K、1000K PLC（改良纤维素）系列：1K、3K、5K、10K、30K、100K、300K、1000K PVDF（聚偏二氟乙烯）系列：0.1μm、0.22μm、0.45μm、0.65μm | 1台 |
| 3 | 片剂四用测定仪 | 轮鼓内径：286mm 轮鼓深：39mm 转速：25转/分 硬度测定压力范围：0～200N（0～20Kg） 测试精度：±5N（±0.5Kg）；测定量大片剂直径：20mm 溶转转速：25～200r.p.m 无级调速 溶出杯数：6只 转轴与溶出杯同轴度：2mm 崩解杯数：2个 吊篮上下往复次数：30～32次/分 吊篮上下移动距离：55±1mm 每个吊篮玻璃管数：6个 吊篮上升玻网到液面下：15mm 吊篮下降篮网距杯底：25mm 溶液杯容积平底烧杯：1000ml | 1台 |
| 4 | 实验室玻璃短程蒸馏（分子蒸馏）仪 | 国产 材质：硼硅玻璃3.3 蒸发面积：1.8dm2 进料量：100～1000ml/h 成膜系统：自清洁辊轮成膜系统 蒸发温度：最高至250℃ 压力：0.01~3500Pa 加热：油浴加热 | 1台 |

- 二、 商务条款

- 2.1质量保证与售后服务要求:

2.1.1 中标人按生产厂家的质量标准和采购文件规定的要求确保提供的货物是全新、优质、合格的产品；

2.1.2 中标人应免费送达采购人指定地点，货物的包装应符合有关标准，包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡等一系列保证产品质量和正常使用的资料,所有货物按要求免费安装到位,对一次开箱不合格的产品予以换新，中标人承担一切与之有关的费用；

2.1.3 货物质量保修期为三年（如相关标准大于三年则按相关标准）；货物终身维修，货物质量保修期从货物安装完毕并验收合格后计算（含当日）；

2.1.4 货物在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应予以调换，不得收取任何费用；对更换的产品从更换之日起重新计算保修期；

2.1.5 质量保修期期满后，中标人继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担，服务、备品备件、零配件价格不得高于本次成交价格；

2.1.6 提供7x24售后服务热线，产品发生故障时在接到采购人通知维修后服务响应时间2小时。若运用通讯工具不能解决问题，接通知后8小时内到达现场维修。质保期内发生的一切费用由供应商承担。

- 2.2付款方式:

经学院相关部门验收合格后，2011年10月份之前支付总货款的60%，余款在2012年12月底前分期付清，验收不合格不支付任何货款。

- 2.3交货地点:

- 永州职业技术学院相关实验室。

- 2.4交货时间:

## 中标人在合同签订后的20天内交货、安装、调试并交验完毕。

- 2.5安装和验收:

2.5.1、设备的包装应符合相关标准，包装箱内附装箱清单、产品合格证 、使用说明书 、保修卡、操作维修手册等一系列保证设备质量和正常使用的资料。

2.5.2、负责派专业技术人员到现场进行安装，并负责至验收合格；具体的安装时间由采购人和中标人商定；验收合格后由采购人签署安装成功验收报告；

2.5.3、设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收。采购人对中标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收时发现短缺、破损, 中标人应立即补发和负责更换。对一次开箱不合格的设备予以换新，中标人承担一切与之有关的费用。

- 三、重要说明

3．1、本招标文件已提出的技术参数要求中，如果是特定品牌特有的参数要求（其它品牌均没有的），为保证充分竞争，这样的参数不作必须性要求（仅作为技术上的偏离，国家有政策规定的或对设备有实质性好处的除外）；投标人可用其他同档次的品牌、型号予以替代，但须保证设备配置不低于招标参考技术要求，满足项目功能需求，确保整个系统正常运行，并在投标文件中将所投产品在《货物说明一览表》、《技术偏离表》中列明优劣，以便于评标委员会评判，否则将做作出不利于投标人的评判；

3．2、投标人应在投标文件中如实列明投标产品具体的品牌、型号、技术参数，不得将本招标文件的有关要求直接粘贴到投标文件中；如评标委员会在评审中发现投标货物/服务的实际技术参数或性能与投标文件上所描述的不一致，将视投标人提供虚假资料，并按有关规定处理。

3.3、本次投标总报价项目一不得高于15万，项目二不得高于11万，项目三不得高于17万，项目四不得高于16万，否则，视为投标无效。

第五章 采购合同的主要条款

甲    方（采购单位）：            电    话：

乙    方（中标单位）：            电    话：

签订时间：   年   月   日        签订地点：

乙方于   年  月   日在永州职业技术学院公开招标会上，成功中标。现根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  甲方采购的物品内容和成交价格

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 型号与规格 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量技术标准：乙方所提供的标的物必须满足采购文件规定及投标文件的清单中所规定的各种要求及国家相关的技术标准和规范。

第三条  售后服务承诺：在质保期内（质保期详见投标书）乙方所供合同标的物因乙方原因出现质量问题时，乙方在接到通知（包括电话通知）4小时内响应，24小时内派人到达现场维修或更换。

第四条  运输方式及费用：由乙方自定运输方式，运输费、运输保险费、装卸费、施工安装费及其它相关费用全部由乙方负责。

第五条  验收标准、方法及提出异议期限：甲方在收到乙方的验收申请后按本合同第一条、第二条约定为主进行验收，由学校相关部门负责监督验收。

甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在五天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议送市政府采购中心。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为验收合格。乙方在接到使用单位书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知市政府采购办，否则视为违约。

第六条  随机备品、配件、工具数量及供应方法：按产品所附使用说明书及清单和投标文件的承诺执行。

第七条  交货地点及方式：由乙方送到甲方指定地点，并按要求在指定位置安装好。

第八条  交货期：乙方在2011年 6月 1 日前将所有货物安装完毕并交甲方验收。

第九条  结算方法及期限：乙方向甲方提供        整包的总价值为          人民币的货物（到目的地价，包括施工及其它相关费用，详见清单）；在全部货物验收合格后，2011年10月份之前甲方付总货款的60%，其余货款2012年内付清，验收不合格不支付任何费用。

第十条、转包、分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得将合同项下的义务转包给其他供应商或制造商。

2、甲方书面同意后，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

第十一条  违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款；乙方不能按时交付验收的应向甲方偿付不能交货部分货款20％的违约金；

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同约定，不能调换或施工安装不合要求的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此给甲方带来的实际损失；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、甲方未在约定期限付款的除向乙方支付货款外，并按中国人民银行有关滞纳金的规定向乙方支付滞纳金。

5、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十二条  物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿承诺：

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、采购文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。

3、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。

4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务,免费保修期限一年；但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

5、在正常使用的情况下，物品保证的使用期限按照生产厂家的承诺计算。

6、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应做出相应赔偿。

第十三条  验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

2、质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件和投标文件的要求。

第十四条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十五条  监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十六条   甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十七条  本合同如发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可申请仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

第十八条  本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

第十九条  合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

第二十条  本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：1、招标方采购文件；

2、投标方投标文件。

甲方(签字)：                         乙方（签字）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电      话：                         电      话：

单位地址：                           单位地址：

开户银行：                           开户银行：

户    名：                           户    名：

帐    号：                           帐    号：

邮政编码：                                邮政编码：

第六章 招标文件格式要求

一、投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其它有关资料，投标文件的次页要编写详细的文件目录，每页要标注页码，混乱的编排导致投标文件被误读或招标机构查找不到有效文件是投标人的风险；

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答或填写；

3、本部分资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的；

4、评委将根据投标人提交的资料并结合自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力；

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还；

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交；

7、投标文件的组成及格式列明的是整个投标文件的必须组成部分，附件可能提供的是其中部分文件的格式，投标人必须依此格式制作投标文件。有的附件资料可以是文字、图片、照片等且每个附件要有充分相关证明作用。

8、招标文件要求投标人应提供的证明资料如有缺项，评标委员会有权做出不利于投标人的判定或评审。

二、投标文件的组成及格式（部分格式详见附件）

※投标文件分《报价文件》、《商务响应文件》和《技术响应文件》，投标人应将三部分分别密封，并在各自封面上标明“报价文件”、“ 商务响应文件”、“ 技术响应文件”字样，然后可全部封装在一个外层包装袋中，一并提交。《商务响应文件》和《技术响应文件》的正本和所有的副本应标明“正本”“副本”字样。

1、《报价文件》

报价文件分《开标一览表》、《投标分项报价表》。

2、《商务响应文件》

商务响应文件包括资格证明文件和商务资料文件两部分，投标人应按要求提交相应的证明文件和商务资料以证明其满足招标文件的要求。

第一部分：资格证明文件

（1）投标承诺书；

（2）投标保证金；

（3）投标人有效的《营业执照》副本（复印件/影印件）；

（4）投标人有效的国、地税《税务登记证》副本（复印件/影印件）；

（5）投标人依法缴纳税收承诺书原件；

（6）投标人依法缴纳社会保障资金承诺书；

（7）投标人财务状况良好承诺书；

（8）法人代表的身份证、投标代表的身份证、《法人代表授权书》原件；

（9）如果投标人按照合同提供的设备/材料不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或国内具有授权资格的区域经销商（经销商提供具有制造商的授权/代理资格的证明文件）同意其在本次投标中提供该设备/材料的正式授权（原件，具体要求见第四章的相应规定），同时提供制造商和区域经销商的营业执照复印件；

以上投标人资质证明文件复印件或影印件须加盖投标单位公章。

第二部分：商务资料文件

商务资料文件包括但不限于以下资料和内容以证明投标人满足招标文件商务方面的要求：

（1）投标单位简介及投标单位情况表；

（2）提供近三年内的投标人同类的工程/货物/服务业绩的业绩（10万元（含）以上，以中标通知书或合同为准，重要内容涂改或遮盖的不予认可，复印件/影印件，原件备查）。

（4）投标人为使用单位培训操作人员的承诺书及相应安排。

（5）制造商售后服务承诺、制造商免费服务电话、制造商售后服务网点证明（提供营业执照或网址）；

（6）投标人免费服务电话；

（7）投标人或其分支机构的售后服务网点情况及相应证明（投标人或其分支机构、办事处经工商注册的，提供营业执照；未登记注册的，提供当地房管局核发的房屋租赁证、分支机构联系电话及总公司设立该分支机构或办事处的正式文件）；

（8）商务条款偏离表（包括但不限于投标有效期、投标范围、付款方式、交货期、服务要求等的响应情况，如与招标文件有偏差，应在此表中一一对应说明）；

3、《技术响应文件》

结合项目特点及招标文件的要求，投标人应提交包括但不限于以下证明资料证明其拟供的合同项下的工程、货物和服务的合格性符合招标文件的规定：

（1）设备（货物）配置/工程量清单；

（2）货物说明一览表， 详细描述投标货物的主要技术数据和运行能力，以投标人提供产品制造商或中国区域总代理商盖章确认的产品中文说明或彩页为依据（产品中文说明或彩页资料包含：产品的详细技术说明材料、产品的相关对照图片、彩页说明材料）。

（3）提供主要设备的产品检验报告的。

（4）所投主要产品获得的认证、奖励或荣誉的相关证明或资料（复印件/影印件，原件备查）；

（5）货物在质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（6）投标主要货物纳入国家有权部门公布的《政府采购自主创新产品目录》、《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》等的相关证明（如果有的话）；

（7）技术规格偏离表；

（8）招标文件要求出示的其它文件或资料或投标人认为需提交的证明或资料。

▲投标文件的部分参考样式见附件。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 金额（大写）： 元整 （小写¥： ） |
| 总 报 价 | （大写）： （小写）：¥ |
| 付款响应 |  |
| 工期响应 |  |

优 惠 声 明

本公司对此次投标优惠（报价除外）承诺如下：

投标人代表签字：                                              公章:____________

注：1、此表应按“投标人须知”的规定和投标分项报价表一起密封标记单独提交，共同组成报价文件；

2、投标人必须据实填具此表，应与投标文件的有关内容一致。

附件2

投标分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌/规格型号/技术参数 | 产地 | 投标价 |  | 备注 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 小价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： （ ¥ ） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                                              公章:____________

注：1.按招标文件所列顺序填写；

2.安装调试过程中的材料损耗、试验用材等费用，均由投标人自行分析、测算，列明工程安装费用清单并将费用纳入相应的单价和总价中；

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

4.在“备注栏”中注明是否列入《政府采购自主创新产品目录》和《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》，并在技术响应文件中提供相关证明资料。

附件3

投标承诺书

致：（招标单位）

根据贵方为（项目名称）项目公开招标采购项目、货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交此投标文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

1. 应提交和交付的货物（服务）投标总价详见《报价文件》。

2. 我方将按招标文件的有关规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为  90  日。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止本投标始终有效。

5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 根据投标人须知有关规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并完全理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

8. 我方所提供的全部资料都是真实、正确和有效的。保证所供货物进货渠道正常，所有设备提供正品行货且提供一切正常服务，否则一切责任均由我方承担。

9. 如我方中标，我方保证在交货验收时，严格保证质量，否则采购单位有权取消其中标资格；

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子邮箱

投标人代表签字                  投标人名称

公章

日期

附件4

法人代表授权书

本授权委托书声明：我          （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加永州职业技术学院的                   项目的公开招标采购活动。代理人在报价、评价、合同公开招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认（含公开招标依法转为其它采购方式的）。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：              年龄：

单位：                 部门：              职务：

报价（投标）单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

法人代表身份证 （粘贴处）

投标代表身份证 （粘贴处）

附件5

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 |  |  | 2008年 万元 2009年 万元 |  |
| 实现利润 | 2008年 万元 |  | 2009年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中：自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其它原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：___________________                 日  期:________________

附件6

依法缴纳税收承诺书（格式）

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费,没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

（公章）

年     月     日

附件7

依法缴纳社会保障资金承诺书（格式）

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金,没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

（公章）

年     月     日

附件8

财务状况和银行资信情况良好承诺书（格式）

我公司（单位）近三年财务状况、银行资信情况良好，没有不良情况。

特此承诺。

（公章）

年     月     日

注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加本次采购活动时段就上述三个方面进行承诺，如供应商的实际情况与参考格式有出入，应据实说明。

附件9

制造商（或国内总代理）出具的授权函

致：（招标单位）

我们（授权单位名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商（或国内总代理），主要营业地点设在（授权单位地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方（在中国）办理贵方第    号投标邀请要求提供的由我方制造的货物及服务的有关事宜，并对我方具有约束力。授权范围是

（列明产品名称及具体型号）

相应授权设备/产品的质保期为：                    （此处可以根据授权范围予以延长）                   。

（2）作为制造商（或国内总代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，（贸易公司名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                  制造商（或国内总代理）名称

签字人职务和部门              签字人职务和部门

签字人姓名                    签字人姓名

签字人签名                    签字人签名

附件10

质量承诺书

投标人代表签字：

附件11

销售业绩一览表（格式）

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 用户单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:              （公章）

委托代理人签名：

日期：         年    月    日

注：所列项目应提供相应的中标通知书或合同复印件，否则视同未提供。时限为近三年内。

附件12

售后服务承诺书

永州职业技术学院：

1、我公司为本项目下售后服务的各项内容等，特此承诺：

（1）服务措施、服务响应时间和故障排出时间；

（2）合同期内提供“包修、包退、包换”承诺；

（3）质保期内/外的维护、维修方案及成本；

（4）主要产品/设备的制造商免费服务电话；

- （5）售后服务方面的其它承诺。

A．我方为正规渠道进货并保证：如果我方中标，所供设备为全新合格正品，提供全套所需清单及相关证明、所有设备均能享受厂家质保，我方对此负完全法律责任。

B．设备免费质保期为     年（设备生产厂家质保超过    年的,按厂家承诺执行；厂方提供的产品保修期不足    年的，由我方负责承诺并以    年计），保修期从验收合格正式交付给使用单位之日起计算。所有的设备若在保修期内发现有质量问题，应免费更换有质量问题的设备。

（6）项目的质保期内/外运修成本。

A.质保期内运行维护成本说明：

B.质保期外运行维护成本说明：

2、所投设备的质量保证期（此表可延长）

| 序号 | 设备名称 | 制造商质保期（年） | 我方承诺的质保期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（除制造商的相应公开承诺以外，其余由投标人统一承诺）

法定代表人或被授权签字人（签字）：                    年   月   日

说明：服务承诺其他格式可由投标人自定，以不低于本招标文件中有关服务要求中提出的标准填写，需要相关文件证明的，应提供相应资料。

附件13

商务条款偏离表

投标人名称：             采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标文件须对本招标文件所附技术规格偏离表、商务条款偏离表进行逐点应答。说明项中写明：满足（或正好）、正偏离、负偏离。

附件14

- 设备（货物）配置/工程量清单

投标人名称：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 规格型号/技术参数 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                                              公章:____________

附件15

备品备件和专用工具清单

投标方名称：________________

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：___________________                 日  期:_______________

注：指已包含在投标总价中的备品备件、工具，投标人如中标应将上述备品备件、工具与投标货物一并交付给采购人。

附件16

主要货物说明一览表

| 投标人名称： |  | 图 片 |
| --- | --- | --- |
| 采购编号： |  |  |
| 货物名称 |  |  |
| 产地 |  |  |
| 品牌、型号 |  |  |
| 数 量 |  |  |
| 技 术 规 格 及 性 能 | 1．产品技术规格： …… 2．产品用材： …… 3．产品性能： …… 4.其它: |  |

说明：此表分不同的货物分别填写。

投标人代表签字：_________________

## 附件17

安装施工组织设计及进度计划

（须服从采购人的要求组织施工，投标人自行设计格式、详细说明项目交货、施工、交货验收进度情况等)，投标人自行设计格式，应充分响应招标文件的要求。

：

1、方案应充分响应本招标文件的有关内容；

2、详细说明设计/配套方案及其配套适用性、兼营性、合理性、先进性及安装施工计划,方案应充分体现系统的节能、环保等功能；

3、各投标人对上述内容进行描述，力求完整、简洁明了。

投标人代表签字：

公章:

日期：

附件18

技术规格偏离表

投标人名称：                                  采购编号：

| 序号 | 品名 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：